VII. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

 Troškovnik

**PREDMET NABAVE: ZAMJENA I UGRADNJA ALUMINIJSKE STOLARIJE-VRATA NA UČIONICAMA**

|  |
| --- |
| **TROŠKOVNIK**  |
| **Red. br.** | **OPIS ARTIKLA:** | **Oznaka ponuđenog artikla i naziv proizvođača** | **Jedinica mjere** | **Okvirna količina** | **Jedinična cijena (eura bez PDV)** | **Ukupno (eura bez PDV)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5\*6) |
|  | Alu vrata otvaranje van- staklo sigurnosno prozirno Dimenzija: 1050x2070 mmprofili: FEAL MILL 45Boja: smeđaALU ISPUNA – termo sa limom u Ralu profilaStaklo IZO, Lamistal 6+12+6 mm, LOWEi-plin 24 mm |  | kom | 9 |  |  |
|  2. | Alu vrata sa nadsvjetlom otvaranje van – staklo sigurnosnoDimenzija: 1100x2700 mmprofil: FEAL MILL 45Boja: smeđaALU ISPUNA – termo sa limom u Ralu profilaStaklo IZO, Lamistal 6+12 mm, LOWE + plin 24 mmstaklo LOWEi k=1.1, punjeno plinom , 4+6+4= 24 mm |   | kom | 6 |  |  |
| 3. | Vađenje i ugradnja vrata prema normama u Graditeljstvu |  | kom | 15 |  |  |
| 4. | Odvoz s zbrinjavanjem |  | kom | 15 |  |  |
| 5. | Obrada špaleta izvan i iznutra do farbanja |  | kom  | 15 |  |  |
| **UKUPNO (bez PDV-a)** |  |
| **PDV 25 %** |  |
| **SVEUKUPNO (sa PDV-om)** |  |

ZA PONUDITELJA:

 Ime i prezime te potpis ovlaštene osobe

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_