VII. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Troškovnik

**PREDMET NABAVE: ZAMJENA I UGRADNJA ALUMINIJSKE STOLARIJE-VRATA NA UČIONICAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TROŠKOVNIK** | | | | | | |
| **Red. br.** | **OPIS ARTIKLA:** | **Oznaka ponuđenog artikla i naziv proizvođača** | **Jedinica mjere** | **Okvirna količina** | **Jedinična cijena (eura bez PDV)** | **Ukupno (eura bez PDV)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5\*6) |
|  | Alu vrata otvaranje van- staklo sigurnosno prozirno  Dimenzija: 1050x2070 mm  profili: FEAL MILL 45  Boja: smeđa  ALU ISPUNA – termo sa limom u Ralu profila  Staklo IZO, Lamistal 6+12+6 mm, LOWEi-plin 24 mm |  | kom | 9 |  |  |
| 2. | Alu vrata sa nadsvjetlom otvaranje van – staklo sigurnosno  Dimenzija: 1100x2700 mm  profil: FEAL MILL 45  Boja: smeđa  ALU ISPUNA – termo sa limom u Ralu profila  Staklo IZO, Lamistal 6+12 mm, LOWE + plin 24 mm  staklo LOWEi k=1.1, punjeno plinom , 4+6+4= 24 mm |  | kom | 6 |  |  |
| 3. | Vađenje i ugradnja vrata prema normama u Graditeljstvu |  | kom | 15 |  |  |
| 4. | Odvoz s zbrinjavanjem |  | kom | 15 |  |  |
| 5. | Obrada špaleta izvan i iznutra do farbanja |  | kom | 15 |  |  |
| **UKUPNO (bez PDV-a)** | | | | |  | |
| **PDV 25 %** | | | | |  | |
| **SVEUKUPNO (sa PDV-om)** | | | | |  | |

ZA PONUDITELJA:

Ime i prezime te potpis ovlaštene osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_