VII. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Troškovnik

PREDMET NABAVE: ZAMJENA I UGRADNJA PVC STOLARIJE

| TROŠKOVNIK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | OPIS ARTIKLA: |  | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena (eura bez PDV) | Ukupno (eura bez PDV) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 (4*5) |
|  | Izrada PVC stolarije od 6-komornog profila, širine ugradbene 98 mmm, 3 brtve Mitelldichtung, ELEGANTE SISTEM, sa čelikom u štoku i krilu, sa protuprovalnim okovom i garancijom Toplinski koeficijent Uw-0,93 W/m2K Cetrifikat Građevinskog instituta Zagreb |  |  |  |  |  |
|  | Dvokrilni OZ Prozor : 2015-1630 mm ( I.kat škole) Boja: Orah Ref.154 Ispuna: Trostruko izo staklo, deb, 40 mm. Lowe i, +Argon, Ug=0,6 toplinski koef.prozora Uw=0,83 |  | kom | 11 |  |  |
| 2. | Četverokrilni prozor: 2010x2260 mm (Prizemlje) Boja: Orah Ref. 154 Ispuna: Trostruko izo staklo, deb.40 mm. Lowe i, + Argon, Ug= 0,6 Toplinski keof.prozora, iznosi Uw= 0,85 |  | kom | 4 |  |  |
| 3. | Vađenje i ugradnja prozora |  | kom | 15 |  |  |
| 4. | Odvoz izvađenih prozora |  | kom | 15 |  |  |
| 5. | Rall ugradnja vodonepropusnom trakom izvana – samo ispod klupica |  | m | 31 |  |  |
| 6. | Klupica vanjska smeđa sa PVC poklopcima, plastificiran lim, Šdo 25 sm, sa pvc poklopcima |  | m | 31,00 |  |  |
| 7. | Klupica PVC ORAH iznutra, s ugradnjom, do širine 15-25, sa pvc poklopcima |  | m | 31,00 |  |  |
| 8. | Izmjera i ugradnja klupica pjenom |  | m | 62,00 |  |  |
| 9. | Obrada špalete iznutra, PVC lajsnama, silikonom, krpanjem gletanjem i farbanjem u širini 25 cm - iznutra |  | m | 35,00 |  |  |
| 10. | Alu ulazna stijena Ral smeđi, - otvaranje van: 4430x2920mm boja: ral karta ispuna: (5,6,7,89 Ispuna Ral 24mm, Ug=1,07 (3,4,9,10) staklo, VSG, IZO, Lamistal 6+12+6mm Lamistal, LOWEi+Plin=24mm (1,2,11) staklo LOWEi, K=1.1, punjeno plinom, 4+16+4=24mm toplinski koef.prozora, |  | kom | 1 |  |  |
| 11. | Izvana inox rukohvat 800 + iznutra inox kvaka + pumpa |  | kom | 1 |  |  |
| 12. | Elektro prihvatnik sa elektro radovima |  | kom | 1 |  |  |
| 13. | Vađenje i ugradnja vrata |  | kom | 1 |  |  |
| 14. | Odvoz i zbrinjavanje |  | kom | 1 |  |  |
| 15. | Alu opšavni lajsni oko špaleta izvana+iznutra |  | m | 30,00 |  |  |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |  |
| PDV 25 % |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO (sa PDV-om) |  |  |  |  |  |  |

ZA PONUDITELJA:

Ime i prezime te potpis ovlaštene osobe

U _______________											____________________________________